## Apresentação
Universidade: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF)
Número de UCs: | 2
|  | UC | Nome do Campus | Distribuidora | Subgrupo | Endereço
|  | 1 | JUIZ DE FORA | CEMIG-D | THS A4 VERDE | Campus Universitário, Rua José Lourenço Kelmer, s/n - São Pedro, Juiz de Fora - MG, 36036-900
|  | 2 | GOVERNADOR VALADARES
Observações: | Até o momento não foram disponibilizados os dados de consumo e demanda do campus Governador Valadores
A coluna "TAR_DEMANDA_ULTRAPASSADA" se refere à tarifa em R$/kW que é incidida na parcela de demanda que ficou acima da demanda contratada (seja ponta ou fora da ponta)

## UC - JF
DATA | ANO | MÊS | PERIODO | PIS/PASEP | COFINS | ICMS | DEMANDA_CONTRATADA_P | DEMANDA_CONTRATADA_FP | DEMANDA_REGISTRADA_P | DEMANDA_REGISTRADA_FP | DEMANDA_ISENTA_P | DEMANDA_ISENTA_FP | TAR_TUSD_KW_P | TAR_TUSD_KW_FP | ENERGIA_PONTA | ENERGIA_FPONTA | TAR_TUSD_KWH_P | TAR_TUSD_KWH_FP | TAR_TE_KWH_P | TAR_TE_KWH_FP | REAT_KVAR_PONTA | REAT_KVAR_FPONTA | TAR_REAT_PONTA | TAR_REAT_FPONTA | Valor da Fatura | Consumo Total | TAR_DEMANDA_ULTRAPASSADA | Acrescimo_Bamar | Acrescimo_Bverm1 | Acrescimo_Bverm2
2020-01-06 | 2020 | 6 | 30 | 0.0075 | 0.0346 | 0.06 |  | 1400 | 660 | 640 |  | 740 |  | 13.99566667 | 40000 | 344000 |  |  | 1.602054 | 0.35661866 | 16000 | 179600 |  | 0.28159233 | 217557.59 | 384000
2020-01-05 | 2020 | 5 | 31 | 0.0071 | 0.0328 | 0.06 |  | 1400 | 692 | 668 |  | 708 |  | 13.95 | 47600 | 389200 |  |  | 1.59969 | 0.35666 | 10800 | 262400 |  | 0.28181 | 245145.78 | 436800
2020-01-04 | 2020 | 4 | 30 | 0.0074 | 0.0340 | 0.06 |  | 1400 | 724 | 712 |  | 676 |  | 13.95 | 38400 | 360800 |  |  | 1.59969 | 0.35666 | 17600 | 179600 | 0.28181 | 0.28181 | 221480.98 | 399200
2020-01-03 | 2020 | 3 | 31 | 0.0090 | 0.0416 | 0.06 |  | 1400 | 1572 | 1736 |  | 0 |  | 13.95 | 66400 | 509200 |  |  | 1.59969 | 0.35666 | 25600 | 224400 | 0.28181 | 0.28181 | 341674.35 | 575600 | 27.9
2020-01-02 | 2020 | 2 | 29 | 0.0092 | 0.0426 | 0.06 |  | 1400 | 1260 | 1528 |  | 0 |  | 13.95 | 54800 | 481600 |  |  | 1.59969 | 0.35666 | 22000 | 212400 |  | 0.28181 | 302078.66 | 536400 | 27.9
2020-01-01 | 2020 | 1 | 31 | 0.0072 | 0.0331 | 0.06 |  | 1400 | 1160 | 1520 |  | 0 |  | 13.95 | 61600 | 526800 |  |  | 1.61268677 | 0.36965677 | 25200 | 235200 |  | 0.28181 | 334386.83 | 588400 | 27.9
2019-01-12 | 2019 | 12 | 31 | 0.0072 | 0.0331 | 0.06 |  | 1400 | 1400 | 1428 |  | 0 |  | 13.95 | 59600 | 512800 |  |  | 1.61312 | 0.37009 | 24800 | 240800 | 0.28181 | 0.28181 | 282804.94 | 572400
2019-01-11 | 2019 | 11 | 30 | 0.0071 | 0.0329 | 0.06 |  | 1400 | 1912 | 2128 |  | 0 |  | 13.95 | 82800 | 608000 |  |  | 1.640438 | 0.397408 | 29200 | 256800 |  | 0.28181 | 447585.89 | 690800 | 27.9
2019-01-10 | 2019 | 10 | 31 | 0.0072 | 0.0331 | 0.06 |  | 1400 | 1744 | 2004 |  | 0 |  | 13.95 | 98000 | 649600 |  |  | 1.61549645 | 0.37246645 | 34800 | 270400 |  | 0.28181 | 476312.36 | 747600 | 27.9
2019-01-09 | 2019 | 9 | 30 | 0.0089 | 0.0410 | 0.06 |  | 1400 | 1948 | 2164 |  | 0 |  | 13.95 | 96800 | 648800 |  |  | 1.63885667 | 0.39582667 | 33200 | 266000 |  | 0.28181 | 493660.82 | 745600 | 27.9
2019-01-08 | 2019 | 8 | 31 | 0.0102 | 0.0471 | 0.06 |  | 1400 | 1632 | 1636 |  | 0 |  | 13.95 | 89200 | 619600 |  |  | 1.63969 | 0.39666 | 30000 | 250400 |  | 0.28181 | 449177.88 | 708800 | 27.9
2019-01-07 | 2019 | 7 | 31 | 0.0125 | 0.0579 | 0.06 |  | 1400 | 1636 | 1516 |  | 0 |  | 13.95 | 78800 | 559200 |  |  | 1.61549645 | 0.37246645 | 28000 | 229600 |  | 0.28181 | 394323.85 | 638000 | 27.9
2019-01-06 | 2019 | 6 | 30 | 0.0121 | 0.0559 | 0.06 |  | 1400 | 1672 | 1704 |  | 0 |  | 13.95 | 76800 | 567200 |  |  | 1.6002 | 0.35716 | 26000 | 236000 | 0.28181 | 0.28181 | 386345.4 | 644000 | 27.9 | 367.51
2019-01-05 | 2019 | 5 | 31 | 0.0058 | 0.0266 | 0.06 |  | 1400 | 1792 | 1752 |  | 0 |  | 14.4868 | 93600 | 643600 |  |  | 1.5816 | 0.33825 | 32000 | 262400 |  | 0.27024 | 417207.84 | 737200 | 28.9735 | 7867.66
2019-01-04 | 2019 | 4 | 30 | 0.0066 | 0.0304 | 0.06 |  | 1400 | 1800 | 1948 |  | 0 |  | 14.59 | 94400 | 639600 |  |  | 1.5433 | 0.32282 | 32800 | 260000 |  | 0.26801 | 415204.26 | 734000 | 29.18 | 314.48
2019-01-03 | 2019 | 3 | 31 | 0.0074 | 0.0341 | 0.06 |  | 1400 | 1764 | 2012 |  | 0 |  | 14.59 | 81200 | 621600 |  |  | 1.5433 | 0.32282 | 28800 | 260000 |  | 0.26801 | 392820 | 702800 | 29.18
2019-01-02 | 2019 | 2 | 28 | 0.007 | 0.034 | 0.06 |  | 1400 | 1376 | 1668 |  | 0 |  | 14.59 | 56400 | 532800 |  |  | 1.5433 | 0.32282 | 23200 | 227200 |  | 0.26801 | 306390.44 | 589200 | 29.18
2019-01-01 | 2019 | 1 | 31 | 0.0156 | 0.0717 | 0.06 |  | 1400 | 1064 | 1616 |  | 0 |  | 14.59 | 58400 | 589200 |  |  | 1.5433 | 0.32282 | 26000 | 261600 | 0.26801 | 0.26801 | 344612.23 | 647600 | 29.18
2018-01-12 | 2018 | 12 | 31 | 0.0133 | 0.0598 | 0.06 |  | 1400 | 1284 | 1656 |  | 0 |  | 14.59 | 53600 | 531600 |  |  | 1.5433 | 0.32282 | 21600 | 241200 | 0.26801 | 0.26801 | 313212.64 | 585200 | 29.18
2018-01-11 | 2018 | 11 | 30 | 0.0143 | 0.0661 | 0.06 |  | 1400 | 1520 | 1732 |  | 0 |  | 14.59 | 74400 | 595600 |  |  | 1.5433 | 0.32282 | 26400 | 252000 |  | 0.26801 | 383540.03 | 670000 | 29.18 | 7496.47
2018-01-10 | 2018 | 10 | 31 | 0.0098 | 0.0469 | 0.06 |  | 1400 | 1724 | 1852 |  | 0 |  | 14.59 | 94000 | 624800 |  |  |  |  | 32400 | 256400 |  | 0.26801 | 451079.01 | 718800 | 29.18 | 307.76 | 39148.78
2018-01-09 | 2018 | 9 | 30 | 0.0057 | 0.0194 | 0.06 |  | 1400 | 1732 | 1976 |  | 0 |  | 14.59 | 93200 | 658800 |  |  | 1.5933 | 0.37282 | 31600 | 272400 |  | 0.26801 | 454169.86 | 752000 | 29.18 |  | 41097.36
2018-01-08 | 2018 | 8 | 31 | 0.0074 | 0.0326 | 0.06 |  | 1400 | 1400 | 1400 |  | 0 |  | 14.59 | 71200 | 560400 |  |  | 1.5933 | 0.37282 | 25200 | 227600 |  | 0.26801 | 358370.43 | 631600 | 29.18 |  | 35088.86
2018-01-07 | 2018 | 7 | 31 | 0.0148 | 0.0751 | 0.06 |  | 1400 | 1504 | 1376 |  | 0 |  | 14.59 | 68800 | 508800 |  |  | 1.5933 | 0.37282 | 25200 | 209600 |  | 0.26801 | 360585.98 | 577600 | 29.18 |  | 33972.44
2018-01-06 | 2018 | 6 | 30 | 0.0126 | 0.0596 | 0.06 |  | 1400 | 1564 | 1588 |  | 0 |  | 14.59 | 80800 | 552800 |  |  | 1.5933 | 0.37282 | 26400 | 211600 |  | 0.26801 | 395149.19 | 633600 | 29.18 |  | 36505.06
2018-01-05 | 2018 | 5 | 31 | 0.0056 | 0.019 | 0.06 |  | 1400 | 1616 | 1656 |  | 0 |  | 11.621 | 80000 | 556800 |  |  | 1.2766 |  | 26000 | 216800 |  | 0.24984 | 297149.97 | 636800 | 23.2419 | 6646.36 | 768.58
2018-01-04 | 2018 | 4 | 30 | 0.0066 | 0.0289 | 0.06 |  | 1400 | 1664 | 1876 |  | 0 |  | 11.05 | 87200 | 629200 |  |  | 1.223 | 0.26844 | 28000 | 244800 |  | 0.24635 | 320236.06 | 716400 | 22.1 | 263.99
2018-01-03 | 2018 | 3 | 31 | 0.011 | 0.056 | 0.06 |  | 1400 | 1660 | 2008 |  | 0 |  | 11.05 | 84400 | 638800 |  |  | 1.2226 | 0.26811 | 28000 | 249200 |  | 0.24635 | 335331.49 | 723200 | 22.1
2018-01-02 | 2018 | 2 | 28 | 0.0121 | 0.0563 | 0.06 |  | 1400 | 988 | 1328 |  | 0 |  | 11.05 | 44400 | 453200 |  |  | 1.2226 | 0.26811 | 18000 | 187600 | 0.24635 | 0.24635 | 212391.29 | 497600
2018-01-01 | 2018 | 1 | 31 | 0.0084 | 0.0314 | 0.06 |  | 1400 | 912 | 1456 |  | 0 |  | 11.05 | 49600 | 524800 |  |  | 1.2226 | 0.26811 | 21600 | 221600 | 0.24635 | 0.24635 | 228507.95 | 574400
2017-01-12 | 2017 | 12 | 31 | 0.0075 | 0.0345 | 0.06 |  | 1400 | 1108 | 1304 |  | 0 |  | 11.05 | 48000 | 507600 |  |  | 1.2526 | 0.26811 | 21600 | 233200 | 0.24635 | 0.24635 | 247390.21 | 555600 |  |  | 18106.89
2017-01-11 | 2017 | 11 | 30 | 0.0112 | 0.0518 | 0.06 |  | 1400 | 1388 | 1524 |  | 0 |  | 11.05 | 65600 | 559600 |  |  | 1.272 | 0.31744 | 24400 | 238000 |  | 0.24635 | 302647.6 | 625200 | 22.1 |  | 35168.96
2017-01-10 | 2017 | 10 | 31 | 0.0136 | 0.0635 | 0.06 |  | 1400 | 1688 | 1852 |  | 0 |  | 11.05 | 81200 | 629200 |  |  | 1.2581 | 0.30359 | 29200 | 261600 |  | 0.24635 | 361528.28 | 710400 | 22.1 |  | 29212.8
2017-01-09 | 2017 | 9 | 30 | 0.0118 | 0.0545 | 0.06 |  | 1400 | 1576 | 1748 |  | 0 |  | 11.05 | 78400 | 569200 |  |  | 1.2426 |  | 27200 | 234000 |  | 0.24635 | 318469.83 | 647600 | 22.1 | 14546.36 | 555.62
2017-01-08 | 2017 | 8 | 31 | 0.0069 | 0.0318 | 0.06 |  | 1400 | 1524 | 1516 |  | 0 |  | 11.05 | 89600 | 595600 |  |  | 1.2426 |  | 28400 | 223600 |  | 0.24635 | 329449.22 | 685200 | 22.1 | 576.46 | 21942.09
2017-01-07 | 2017 | 7 | 31 | 0.0069 | 0.0318 | 0.06 |  | 1400 | 1392 | 1312 |  | 0 |  | 11.05 | 64000 | 517600 |  |  |  |  | 22800 | 208400 |  | 0.24635 | 256096.18 | 581600 |  | 12497.71 | 612.21
2017-01-06 | 2017 | 6 | 30 | 0.0125 | 0.058 | 0.06 |  | 1400 | 1648 | 1612 |  | 0 |  | 11.05 | 76800 | 550000 |  |  | 1.2226 | 0.26811 | 26800 | 223600 | 0.24635 | 0.24635 | 288718.94 | 626800 | 22.1 | 506.02
2017-01-05 | 2017 | 5 | 31 | 0.0067 | 0.0314 | 0.06 |  | 1400 | 1568 | 1560 |  | 0 |  | 9.381 | 90000 | 614000 |  |  | 1.2139 | 0.31094 | 30800 | 244000 |  | 0.2472 | 354926.75 | 614000 | 18.7619 |  | 22545.81
2017-01-04 | 2017 | 4 | 30 | 0.0089 | 0.0407 | 0.06 |  | 1400 | 1616 | 1752 |  | 0 |  | 9.06 | 70800 | 548000 |  |  | 1.1918 | 0.29545 | 24400 | 229200 |  | 0.1929 | 285084.6 | 548000 | 18.12 |  | 20845.04
2017-01-03 | 2017 | 3 | 31 | 0.0114 | 0.0524 | 0.06 |  | 1400 | 1604 | 1876 |  | 0 |  | 9.06 | 85600 | 610000 |  |  | 1.2416 | 0.34528 | 30800 | 248800 |  | 0.25074 | 368241.53 | 610000 | 18.12 | 15658.82 | 666.04
2017-01-02 | 2017 | 2 | 28 | 0.0116 | 0.0542 | 0.06 |  | 1400 | 1020 | 1368 |  | 0 |  | 9.06 | 44400 | 468800 |  |  | 1.2216 | 0.32528 | 19200 | 202400 |  | 0.25273 | 237853.32 | 468800 |  | 311.12
2017-01-01 | 2017 | 1 | 31 | 0.0083 | 0.0383 | 0.06 |  | 1400 | 960 | 1320 |  | 0 |  | 9.06 | 52800 | 508000 |  |  | 1.2216 | 0.32528 | 20800 | 209600 | 0.25273 | 0.25273 | 256568.44 | 508000
2016-01-12 | 2016 | 12 | 31 | 0.0072 | 0.0336 | 0.06 |  | 1400 | 1044 | 1336 |  | 0 |  | 9.06 | 51600 | 474000 |  |  | 1.2216 | 0.32528 | 20000 | 203200 |  | 0.25273 | 241914.97 | 474000
2016-01-11 | 2016 | 11 | 30 | 0.0073 | 0.0338 | 0.06 |  | 1400 | 1232 | 1488 |  | 0 |  | 9.06 | 61200 | 512800 |  |  | 1.2216 | 0.32528 | 22800 | 212000 |  | 0.25273 | 278427.38 | 512800 | 18.12 | 9244.61
2016-01-10 | 2016 | 10 | 31 | 0.0105 | 0.0491 | 0.06 |  | 1400 | 1556 | 1976 |  | 0 |  | 9.06 | 73600 | 579600 |  |  | 1.2216 | 0.32528 | 24400 | 229600 |  | 0.25273 | 329474.99 | 579600 | 18.12 | 374.81
2016-01-09 | 2016 | 9 | 30 | 0.0118 | 0.0549 | 0.06 |  | 1400 | 1596 | 1808 |  | 0 |  | 9.06 | 82800 | 575200 |  |  | 1.2216 | 0.32528 | 27200 | 222800 |  | 0.25273 | 337226.62 | 575200 | 18.12
2016-01-08 | 2016 | 8 | 31 | 0.0099 | 0.046 | 0.06 |  | 1400 | 1468 | 1544 |  | 0 |  | 9.06 | 71200 | 522400 |  |  | 1.2216 | 0.32528 | 24800 | 206800 |  | 0.25273 | 292193.45 | 522400 | 18.12
2016-01-07 | 2016 | 7 | 31 | 0.0074 | 0.0343 | 0.06 |  | 1400 | 1468 | 1432 |  | 0 |  | 9.06 | 81600 | 569200 |  |  | 1.2216 | 0.32528 | 24400 | 205600 |  | 0.25273 | 313072.53 | 569200
2016-01-06 | 2016 | 6 | 30 | 0.0088 | 0.0425 | 0.06 |  | 1400 | 1500 | 1464 |  | 0 |  | 9.06 | 84800 | 563200 |  |  | 1.2216 | 0.32528 | 24800 | 195200 |  | 0.25273 | 328589.7 | 563200 | 18.12
2016-01-05 | 2016 | 5 | 31 | 0.011 | 0.0505 | 0.06 |  | 1400 | 1532 | 1596 |  | 0 |  | 9.06 | 81600 | 569200 |  |  | 1.1825 | 0.31226 | 24800 | 207600 |  | 0.24137 | 319704.21 | 569200 | 18.0194
2016-01-04 | 2016 | 4 | 30 | 0.0112 | 0.0519 | 0.06 |  | 1400 | 1616 | 1804 |  | 0 |  | 9.06 | 86800 | 647200 |  |  | 1.175 | 0.30976 | 23600 | 206400 |  | 0.23919 | 373092.58 | 647200 | 18
2016-01-03 | 2016 | 3 | 31 | 0.0072 | 0.0331 | 0.06 |  | 1400 | 1572 | 1768 |  | 0 |  | 9.06 | 62000 | 502000 |  |  | 1.2195 | 0.32428 | 20800 | 195600 |  | 0.23919 | 267025.9 | 502000 |  | 9099.78
2016-01-02 | 2016 | 2 | 28 | 0.0097 | 0.0441 | 0.06 |  | 1400 | 1476 | 1768 |  | 0 |  | 9.06 | 63200 | 508000 |  |  | 1.2045 | 0.33924 | 20800 | 193200 |  | 0.23919 | 295520.47 | 508000 | 18 | 332.54 | 18670.54
2016-01-01 | 2016 | 1 | 31 | 0.013 | 0.0598 | 0.06 |  | 1400 | 1304 | 1724 |  | 0 |  | 9.06 | 64000 | 558800 |  |  | 1.2195 | 0.35428 | 21200 | 214000 |  | 0.23919 | 558614.37 | 558800 | 18
2015-01-12 | 2015 | 12 | 31 | 0.0097 | 0.0453 | 0.06 |  | 1400 | 1336 | 1720 |  | 0 |  | 9 | 60400 | 512000 |  |  | 1.22 | 0.35476 | 60400 | 202800 | 0.23919 | 0.23919 | 367307.5 | 572400 | 18 |  | 29105.07
2015-01-11 | 2015 | 11 | 30 | 0.0093 | 0.0428 | 0.06 |  | 1400 | 1344 | 1780 |  | 0 |  | 9 | 69200 | 572000 |  |  | 1.22 | 0.35476 | 22800 | 214800 |  | 0.23919 | 368935.34 | 641200 | 18 |  | 32496.89
2015-01-10 | 2015 | 10 | 31 | 0.0112 | 0.0508 | 0.06 |  | 1400 | 1160 | 1336 |  | 64 |  | 9 | 52400 | 475600 |  |  | 1.22 | 0.35476 | 18800 | 188000 |  | 0.23919 | 268446.13 | 528000 |  |  | 27061.49
2015-01-09 | 2015 | 9 | 30 | 0.013 | 0.0598 | 0.06 |  | 1400 | 900 | 1092 |  | 308 |  | 9 | 47600 | 412000 |  |  | 1.22 | 0.35476 | 17600 | 166800 |  | 0.23919 | 240945 | 459600 |  |  | 23849.14
2015-01-08 | 2015 | 8 | 31 | 0.013 | 0.0601 | 0.06 |  | 1400 | 896 | 888 |  | 504 |  | 9 | 47600 | 410800 |  |  | 1.2297 | 0.36444 | 18000 | 410800 |  | 0.23919 | 246011.3 | 458400 |  |  | 28912.35
2015-01-07 | 2015 | 7 | 31 | 0.0117 | 0.0541 | 0.06 |  | 1400 | 1096 | 1060 |  | 304 |  | 9 | 56400 | 426800 |  |  | 1.23 | 0.36476 | 20000 | 172400 |  | 0.23919 | 262880.03 | 483200 |  |  | 30400.35